          Приложение № 3

к закупочной документации

[image: image1.png]KyGane




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Поставка серверного оборудования 

и компонентов»
г. Краснодар 2026

	№ п/п

	Перечень основных данных и требований

	                            Описание  основных 

                             данных и требований


	1
	Наименование предмета закупки
	Поставка серверного оборудования 

и компонентов

	2
	Цели закупки
	Расширение серверной инфраструктуры ЦОД

	3
	Сведения о Покупателе
	Коммерческий банк «Кубань Кредит» Общество с ограниченной ответственностью (КБ «Кубань Кредит» ООО)

350000, г. Краснодар, ул. Красноармейская, дом № 32

	4
	Адрес поставки
	350000, г. Краснодар, ул. Красноармейская, дом № 32 

	5
	Срок поставки
	Поставка осуществляется в минимально короткий срок, но не 8 недель  от даты заключения договора.

	6
	Основные требования
	Требование к оборудованию:

1. Оборудование должно быть новое(не восстановленное).

2. Комплектующие оригинальные.

3. Гарантия от поставщика 12 месяцев и более.

	7
	Технические характеристики
	Согласно Спецификации

	8
	Аналоги
	Не допускаются

	9
	Условия поставки
	Доставка товара осуществляется за счёт и силами Продавца (Поставщика). Весь товар поставляется одной партией.


СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п

	                                                      Наименование

	Количество, шт

	1
	Автоматический распределитель питания ATS PDU, AP4423 APC Rack ATS, 230V, ввод: 2хС20, вывод: 1xC19, 8хС13
	2

	2
	Блок питания IBM 800W PowerSupply PN FRU: 00WK807/98Y2218 для системы хранения данных IBM Storwize v3700, MTM:2072-12C, SN:7811106, PN FRU:00Y2420
	1

	3
	АКБ GP1272 для ИБП APC Symmetra 40K: THORC456, PN: AP9617, SN: ZA0514009375
	384

	4
	Оперативная память MemoryTechnology DRAM, MemoryType DDR-4, MemoryTypeExtended RDIMM, Model DDR4 DIMM, PartNumber 36ASF4G72PZ-2G6D1, 

Rank Double Rank, Size 32768 MB, Speed 2666 MHz для сервера Dell PowerEdge R640 Service Tag BRR3NN2, Part Number 25622712686
	1

	5
	Батарейка для RAID контроллера Product Name BP14G+, PERC1 ROMB Battery сервера PowerEdge R640 Service Tag BRR5NN2, Part Number 25622805998
	1


