Приложение № 3

к закупочной документации
Дефектная ведомость

Наименование Объекта: ДО «Ейский»

Место нахождения Объекта: г. Ейск, ул. Б. Хмельницкого, 88 

Наименование Работ: Косметический ремонт помещений

В процессе объектного совещания по вышеуказанному зданию 1956 года постройки, этажностью 2, высота __8,9__м, общая площадь –465.8 м2, выявлено следующее: 

	№ п/п
	№ 

помещений

по техническому паспорту или поэтажной выкопировке 
	Выявленные дефекты и повреждения
	Объем дефектов и повреждений
	Перечень выполняемых Работ, материалов, оборудования

	
	Ремонт помещений.
	

	1.
	
	Предварительные работы
	
	Подготовка помещений под покраску

1.Вынос и занос мебели-115шт

2.Произвести оклейку малярным скотчем границу между стеной и потолком, между стеной и плинтусом – 815пм

	2.
	
	Ремонт помещений.

Пом.№№ 10,1,16,17,19,21,22,26,31,32,35,37,38,39,40,43,44.
	1224м2
	Произвести грунтовку, покраску стен за два раза. Материалы: грунтовка Тифенгрунт, краска Фабио Самлатекс7, цвет краски -коллекция Caparol 3D Plus, Цвет:PALAZZO115$

	3.
	
	Пом.№33, 34.
	45м2
	Произвести демонтаж плитки стен и пола, а также сан. технических приборов (раковина, унитаз, ванная)

	4.
	
	Пом.№33, 34
	45м2
	Произвести выравнивание стен  c помощью штукатурки КНАУФ Унтерпутц, предварительно прогрунтовать Тифенгрунтом

	5.
	
	Пом.№33, 34
	40м2
	Произвести монтаж керамической плитки Грация Керамикс Пулпус. Материалы: Грунтовка Тифенгрунт, клей Кнауф Флизен, затирка Церизит для влажных помещений

	6.
	
	Пом.№33, 34
	
	Произвести монтаж сан.технических приборов: 

1.Унитаз – компакт Санита Люх Кооб.

2.Раковина Керсанит Колор 60см

3.Пьедестал для раковины Универсал 17х68

4.Смеситель для раковины АМ.РМ.Флэш хром.

5. Дверь межкомнатная остекленная с замком и петлями в комплекте Корса 80х200 ПВХ-2шт.

	7.
	
	Пом.№23
	42м2
	Произвести демонтаж и монтаж новых потолочных плит АРМСТРОНГ Плита потолочная Knauf Armstrong Байкал 90RH Board 600x600x12мм (в коробке 20шт. 7.2м2)

	8.
	
	Пом.№23
	17пм
	Произвести демонтаж деревянных поручней на маршевой лестнице.

	9.
	
	Пом.№23
	4,7м2
	Необходимо после демонтажа деревянных поручней выровнять поверхность с помощью цементного раствора М-200

	10.
	
	Пом.№23
	5м2м


	Произвести монтаж глазурованный керамогранит Arcadia Ceramica Onyx White Cloud 60x120 см 1.44 м² глянцевый цвет светло-серый с установкой «Угол наружный кафельный гнущийся до 12,5мм»- 38пм. Материалы: Клей для керамогранита Церезит СМ14, Затирка цементная Церезит CE 40 водоотталкивающая цвет серый 2 кг 

	11.
	
	Пом.№23
	17пм
	Произвести монтаж поручней из нержавеющей стали. Материалы: Поручень Отп-Дог настенный нержавеющая сталь 50.8x150 Ограждение Стамет Кронштейн для поручня D51 сталь 0мм, Соединитель поручней ограждения Artens регулируемый AISI 304

	12.
	
	Пом.№№ 10,1,16,17,19,21,22,26,31,32,35,37,38,39,40,43,44.
	30пм
	На все выступающие наружные углы стен установить антивандальные уголки Уголок металлический декоративный Profilpas 10х10- 15шт

	13.
	
	
	2 рейса
	Произвести погрузку и  вывоз мусора с помощью Газели на ближайший полигон

	14.
	
	Пом.№10
	4,8мп
	Изготовить и установить керамогранитный сапожок Керамогранит Estima Terra TE00 60x60 см 1.44 м² неполированный цвет белый, (600х100)

	15
	
	
	10шт
	Приобрести и установить алюминиевую накладку на деревянный порог 88мм для одностворчатых дверей

	16.
	
	Пом.№10
	2м2
	Произвести покраску металлических кованных изделий на козырьке входа. Быстромет — Быстросохнущая Акрилсиликоновая Грунт-Эмаль «3 В 1» Для Антикоррозионной Защиты Металла (Полуматовая)

	17.
	
	Пом. №16,17
	27м2
	Необходимо ободрать старые и наклеить новые флизилиновые обои под покраску.

Материалы: Малярный флизилин, Practic Vlies Band 1.06x25 м 130 г/м²,грунтовка Тифенгрунт, краска Фабио Самлатекс7, цвет краски белый

	18.
	
	Крыльцо входа
	5,5пм
	Необходимо отремонтировать откосы на входной двери и покрасить. Материалы: Штукатурка КНАУФ-Грюндбанд, грунтовка Мительгрунд, краска Фабио Фасаде Плюс, цвет краски белый.


Примечание: 

1. Работы планируется выполнять в 4-ом  квартале 2025 года.

2. Приложение к дефектной ведомости: аварийные работы будут производиться в стесненных условиях по адресу: г. Ейск, ул.Б.Хмельницкого,88. 

[image: image1.emf]
[image: image2.emf]
