Приложение № 3

к закупочной документации 

Дефектная ведомость

№ 5 от 11.02.2026 г.

Наименование Объекта:  нежилые  помещения в административном здании.

Место нахождения Объекта: ДО «Павловский» ст-ца Павловская, ул. Гладкова, 11А.

Наименование Работ: Косметический ремонт в нежилом административном здании.

В процессе объектного совещания по вышеуказанному зданию  2011  года постройки, этажностью – 3,  высота 7,5м, общая площадь – 2752 м2, выявлено следующее: 

	№ п/п
	№ помещений по техническому паспорту или поэтажной вы копировке
	Выявленные дефекты и повреждения
	Объем дефектов и повреждений
	Перечень выполняемых Работ, материалов, оборудования

	
	
	

	1.
	Каб.47,35,36,37,24,25,26.
	
	525м2
	Произвести грунтовку,  покраску(2раза), грунтовка Тифен грунт, Краска для обоев Фабио Самлатекс 7 матовая цвет белый база BW 9 л Цвет( Основной цвет стен: коллекция Caparol 3D Plus, Цвет: PALAZZO 115$)

	2.
	Каб.35.
	
	1,5м2
	Произвести демонтаж старой и монтаж новой потолочной плиты Плита потолочная Knauf Armstrong Байкал 90RH Board 600x600x12 мм (в коробке 20 шт. 7.2 м2)

	3.
	Каб.35.
	
	2м2
	Произвести демонтаж старой и монтаж новой керамогранитной плитки. Грунтовка Тифенгрунт, плитка керамогранитная

Производитель:

Шахтинская Плитка

Страна: Россия

Коллекция: Техногрес 30x30

Название: Профи серый 01 7мм

Размер: 300x300 мм, клей для керамогранита Церезит СМ 17, затирка СЕ40

	4.
	Крыльцо
	
	8,5м2
	Произвести демонтаж старой и монтаж новой керамогранитной  плитки на ступени крыльца. Грунтовка Тифенгрунт, плитка керамогранитная

Производитель:

Шахтинская Плитка

Страна:  Россия

Коллекция: Техногрес 30x30

Название: Профи черный 01 7мм

Размер: 300x300 мм, клей для керамогранита Церезит СМ 17, затирка СЕ40

	5.
	
	
	65м2
	Необходимо расшить и затереть швы кера могранитной плитки ступеней и площадки крыльца. Материалы: Ceresit СЕ 40 затирка высокопрочная (2 кг)

	6.
	
	
	30 шт.
	Произвести занос и вынос мебели

	7.
	Кас. узел
	Каб.27,57,41,42,43,44.
	270м2
	Необходимо демонтировать старые и наклеить новые стеклообои (Стеклообои Рогожка средняя 115гр/м2 (1х25м) P16 Profitex БАУТЕКС), Клей для стеклообоев «Quelyd Стеклообои» 35 м²

	8.
	
	Каб.27,57,41,42,43,44
	270м2
	Произвести грунтовку, шпаклевку, покраску (2раза) Шпаклёвка гипсовая универсальная Knauf Фуген 25 кг, грунтовка Тифен грунт, Краска для обоев Фабио Самлатекс 7. Цвет ( Основной цвет стен: коллекция Caparol 3D Plus, Цвет: PALAZZO 115$)

	9.
	
	Каб. 41,42,43,44
	26м2
	Необходимо демонтировать ламинированный пол и подложку

	10
	
	Каб. 41,42,43,44
	26м2
	Необходимо произвести монтаж наливного пола толщиной 10мм. Пол наливной Vetonit Fast 4000 Универсальный 20 кг

	11
	
	Каб. 41,42,43,44
	26м2
	Произвести монтаж линолеума. Линолеум коммерческий Tarkett Acczent Pro Tobago 2, грунтовка ФорбоЕврокол050, клей Форбо 52

	12
	
	Каб.27,57,41,42,43,44
	86пм
	Произвести демонтаж и монтаж плинтуса. Материалы: Плинтус Плинтус напольный Artens ПВХ Дуб Ланди 7 см 2.2 м. уголк вн. (27 шт), уголок нар. (2 шт.), соединитель (16 шт)

	13
	
	
	2шт
	Произвести затаривание, перенос строительного мусора и вывоз на мусорный полигон с помощью авто. « Газель»

	14
	
	
	20пм
	Произвести монтаж декоративных алюминиевых (антивандальных уголков) 20х20


Примечание: 

1. Приложение к дефектной ведомости: 

2. Работы будут проводится в стесненных условиях.
