    Приложение № 3

к закупочной документации

[image: image1.png]KyGane




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Поставка АКБ для ИБП APC Symmetra»
г. Краснодар

2026

	№ п/п

	Перечень основных данных и требований

	                            Описание  основных 

                             данных и требований


	1
	Наименование предмета закупки
	Приобретение АКБ для ИБП APC Symmetra

	2
	Сведения о Покупателе
	Коммерческий банк «Кубань Кредит» Общество с ограниченной ответственностью (КБ «Кубань Кредит» ООО)

350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 32

	3
	Адрес поставки
	350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 32

	4
	Срок поставки
	Поставка осуществляется в минимально короткий срок, но не более 6 недель  от даты заключения договора.

	     5
	Основные требования
	Требование к оборудованию:

1.Оборудование должно быть новое (не восстановленное).

2. Комплектующие оригинальные.

3. Гарантия от поставщика 12 месяцев и более.

	    6
	Технические характеристики
	Согласно Спецификации. 

Срок изготовления должен быть не более 6 (шести) месяцев с даты отгрузки в адрес Банка

	7
	Аналоги
	Допускается производители батарейных модулей: CSB, BB Battery, MNB Battery, Delta серии HRL.

	8
	Условия поставки
	Доставка товара осуществляется за счёт и силами Продавца (Поставщика). Весь товар поставляется одной партией.


СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п

	                                       Наименование

	Количество, шт

	1
	АКБ GP1272 для ИБП APC Symmetra 40K: THORC456, PN: AP9617, SN: ZA0514009375
	384


