Приложение № 3

к закупочной документации
[image: image1.png]KyGane




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Поставка аккумуляторных батарей WBR»
г. Краснодар

2026
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	                  Основные данные и требование


	1
	Наименование закупки
	Поставка аккумуляторных батарей WBR

	2
	Цели закупки
	Для обеспечения бесперебойной работы источников бесперебойного питания (ИБП) на 2026 год

	3
	Сведения о Покупателе
	Коммерческий банк «Кубань Кредит» Общество с ограниченной ответственностью (КБ «Кубань Кредит» ООО)

350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, дом. № 46/ ул. Красноармейская, дом № 32

	4
	Адрес поставки
	350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, дом. № 46/ ул. Красноармейская, дом № 32

	5
	Срок поставки
	Поставка осуществляется в минимально короткий срок, но не более 30 календарных дней

	6
	Основные требования
	Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим ранее в эксплуатации, не использованным в выставочных, демонстрационных и других целях

Товар должен иметь надлежащую тару и упаковку, позволяющую сохранить все его качества во время транспортировки и хранения

Наличие гарантийных обязательств (не ниже гарантии производителя), наличие технической документации на русском языке

	7
	Технические характеристики
	Производство – Вьетнам. Срок изготовления должен быть не более 6 (шести) месяцев с даты отгрузки в адрес Банка

	8
	Аналоги
	Аналоги не рассматриваются 

	9
	Условия поставки
	Доставка товара осуществляется за счёт и силами Продавца (Поставщика). Весь товар поставляется двумя партиями:

- 50% объема - сразу после заключения договора.

- 50% объема - до конца года по согласованию с Заказчиком на основании дополнительной заявки

Такелажные, погрузо-разгрузочные работы включены в стоимость.


СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт

	1
	Аккумуляторная батарея WBR GP1272 F2 12B 7.2 Ач
	700

	2
	Аккумуляторная батарея WBR GP12120 F2 12B 12 Ач
	60


