                                                                                                                          Приложение № ___
к Договору подряда 
№ ____________________________

от __________________ 20 ___ года
                                                            Дефектная ведомость 
                                                                № 8 от 12.03.2026г.
Наименование Объекта:  нежилые  помещения в административном  здании.  
Место нахождения Объекта: ДО «Ленинградский», ст-ца Ленинградская, ул. им. 417 дивизии, д.13. Наименование Работ: Ремонтные работы входной группы в нежилом административном здании.
В процессе объектного совещания по вышеуказанному зданию 1996 года постройки, этажностью 4, высота 11,5м, общая площадь 1330 м2, выявлено следующее: 
	№ п/п
	№ 
помещений

по техническому паспорту или поэтажной вы копировке 
	Выявленные дефекты и повреждения
	Объем дефектов и повреждений
	Перечень выполняемых Работ, материалов, оборудования

	
	                                           Входная группа
	

	1.
	Крыльцо
	
	93,9м2
	Произвести демонтаж клинкерной плитки, поручней из стали (36 пм. с сохранением) и отслоенной стяжки, разбитых ступеней ( 4см)

	2.
	Крыльцо
	
	93,9м2
	Произвести выравнивание основания ступеней и площадки, с помощью смеси Основит Про (толщ. 40мм) Изготовление и укладка бетона производится вручную с использованием смеси Основит Про . 
Грунтовка Тифен грунт, 

	3.
	Крыльцо
	
	91,5м2
	Произвести монтаж керамогранитных ступеней, проступей, пандуса и площадки. Керамогранит Unitile Техногрес Профи, серый, 300х300х7 мм

 (68,5 м²) неполированный цвет cерый. Ступень керамогранит Unitile Техногрес Профи, серые, 300х300х7 мм (23м2) с установкой мет. уголка. Уголок наружный для плитки из алюминия.( 95пм)Грунтовка Тифен грунт. Клей для керамогранита Церезит CM 14 Extra . 

	4.
	Крыльцо
	
	93,9м2
	Необходимо расшить и затереть швы керамогранитной плитки ,ступеней крыльца. Материалы: Ceresit СЕ 43 затирка высокопрочная .

	5.
	Крыльцо
	
	36пм
	Произвести монтаж сохраненных поручней.

	6.
	Крыльцо
	
	36пм
	Произвести окраску(2 слоя) смонтированных поручней. Краска по металлу Хаммерайт цвет светло серый

	7.
	Крыльцо
	
	Комерч.предложение
	Произвести замену входного алюминиевого витража с алюминиевой дверью(323см х 296,5см), с оклейкой защитной пленкой А3, с  установкой двух врезных замков расстояние между замками 300мм, а так же установить доводчик Дорма Профайл TS. Размер двери: ширина -128см., высота- 212,5см. Суммарная площадь изделия -10,22м2/(Цвет белый, правостороннее открывание)

	8.
	
	
	1шт
	Произвести вывоз мусора с помощью лодочки.

	9.
	
	
	2,4м2
	Произвести монтаж тактильной  керамогранитной плитки «Керамо» 0,3х4 в 2 ряда толщ.10,7мм желтого цвета. Затирка Церезит СЕ40.на площадке после подъёма по лестнице, через 300мм после окончании ступеней.

	10.
	
	
	2,4м2
	Произвести демонтаж и монтаж цементно песчаной тактильной плитки  на расстояние 300мм  от первой ступеньки , с монтажом и демонтажем тротуарной плитки

	11
	
	
	3,5м2
	После монтажа и демонтажа алюминиевых конструкций произвести восстановление откосов 40см х 6,4пм(оштукатурить – Родманс (2см), о грунтовать, о шпатлевать- Фуген, оклеить ( клей Кулид) стекло обоями средней рогожкой, окрасить- Фабио Самлатекс 7).


Примечание: 
1. Приложение  к дефектной ведомости: 
2. Работы будут проводится в стесненных условиях
