КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №___
на поставку и монтаж систем кондиционирования для КБ «Кубань Кредит» ООО
Дата: «___» ________ 2026 г.
Объект: г. __________, ул. _______________, д. ___ 
1. Поставка оборудования и материалов

	№
	Наименование оборудования / материалов
	Кол-во
	Ед. изм.
	Цена, за ед. руб. *
	Сумма, руб. *

	1.1
	Сплит-система кассетного типа MDV (комплект: MDOU-36HN1-L MDV/MDCF-36HRN1 MDV) с сопутствующими комплектующими
	2
	компл.
	заполнить
	заполнить

	1.2
	Сплит-система кассетного типа MDV (комплект: MDOU3-12HN1-L MDV/MDCA5-12HRN1 MDV) с сопутствующими комплектующими
	3
	компл.
	заполнить
	заполнить

	1.3
	Межблочные коммуникации (труба медная с изоляцией 1/4", 1/2" кабель связи 4х1.5, дренаж металпласт Ø 16 комплект ориентировочно 80м; 3/8", 3/4", кабель связи 4*1.5, дренаж металпласт Ø 16 ориентировочно 80м).
	160
	м.п.
	заполнить
	заполнить

	1.4
	Кабель силовой ВВГнг 3х2.5 в трубе ПНД
	180
	м.п.
	заполнить
	заполнить

	1.5
	Металлический лоток (с окраской в цвет фасада)
	1
	компл.
	заполнить
	заполнить

	1.6
	Автоматические выключатели (3Р 25А — 3 шт., 1Р 25А — 2 шт.)
	5
	шт.
	заполнить
	заполнить

	1.7
	Расходные материалы (крепления, хладагент, огнеупорная пена и пр.)
	1
	компл.
	заполнить
	заполнить

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:
	
	
	заполнить
	


* Стоимость руб. без НДС/с НДС в зависимости от налогооблажения за 1 ед. изм.
2. Монтажные и пусконаладочные работы

	№
	Наименование работ
	Кол-во
	Ед. изм.
	Цена, за ед. руб. *
	Сумма, руб. *

	2.1
	Монтаж внутренних блоков MDCF-36HRN1 MDV кассетного типа, в помещении 505
	2
	
	заполнить
	заполнить

	2.2.
	Монтаж внутренних блоков MDCA5-12HRN1 MDV  кассетного типа, в помещении 704
	3
	
	заполнить
	заполнить

	2.3
	Монтаж наружных блоков MDOU-36HN1-L MDV, на парковке здания
	2
	
	заполнить
	заполнить

	2.4
	Монтаж наружных блоков MDOU3-12HN1-L MDV, на кровле здания
	3
	
	заполнить
	заполнить

	2.5
	Изготовление и монтаж несущих конструкций (согласно ТЗ)
	5
	компл.
	заполнить
	заполнить

	2.6
	Алмазное бурение отверстий Ø 100мм (фасадные стены)
	8
	шт.
	заполнить
	заполнить

	2.7
	Прокладка межблочных и силовых трасс (в т.ч. по фасаду в лотке) (согласно ТЗ)
	340
	м.п.
	заполнить
	заполнить

	2.8
	Электромонтажные работы (расключение в щите, установка АВ) (согласно ТЗ)
	
	компл.
	заполнить
	заполнить

	2.9
	Пусконаладочные работы (вакуумирование огнеупорной пеной, запуск систем)
	5
	шт.
	заполнить
	заполнить

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:
	
	
	заполнить
	заполнить


* Стоимость руб. без НДС/с НДС в зависимости от налогооблажения за 1 ед. изм.
ВСЕГО ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ: _____________________ рублей.
Условия выполнения работ:

1. График: Работы производятся в нерабочее время в условиях действующего объекта (стесненные условия).

2. Документация: Заказчик передает Подрядчику рабочую документацию (схемы) до начала работ.

3. Гарантия:
3.1.  На оборудование - согласно условиям завода-изготовителя;

3.2.  На выполненные работы и материалы - 3 (три) года.

1. Сроки: Срок выполнения работ составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты заключения договора.
1. Особые условия: 

· К выполнению работ допускается квалифицированный персонал (промышленные альпинисты), имеющий действующие удостоверения о допуске к работам на высоте с применением систем канатного доступа, а также подтвержденные результаты ежегодной проверки знаний безопасных методов и приемов выполнения работ;
· Сотрудники подрядной организации, признанной победителем в конкурсе, проходят проверку службы безопасности банка для допуска их к проведению работ.
Параметры и стоимость работ в данном КП сформированы на основании очного осмотра объекта КБ «Кубань Кредит» ООО. 
Выезд специалистов позволил детально изучить условия монтажа и подтвердить состав необходимых мероприятий.
С уважением,
________________ / ________________ /
(Должность, ФИО, подпись)
1

