Приложение № 3

к закупочной документации

[image: image1.png]KyGane




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Поставка компонентов для СКС»
г. Краснодар 2026

	№ п/п

	Перечень основных данных и требований

	                            Описание  основных 

                             данных и требований


	1
	Наименование предмета закупки
	Поставка серверного компонентов для СКС

	2
	Сведения о Покупателе
	Коммерческий банк «Кубань Кредит» Общество с ограниченной ответственностью (КБ «Кубань Кредит» ООО)

350000, г. Краснодар, ул. Красноармейская, дом № 32

	3
	Адрес поставки
	350000, г. Краснодар, ул. Красноармейская, дом № 32 

	4
	Срок поставки
	Поставка осуществляется в минимально короткий срок, но не более 30 календарных дней

	5
	Основные требования
	Настоящие технические требования распространяются на коммутационные шнуры (патч-корды) категории 5е, предназначенные для коммутации в телекоммуникационных стойках, шкафах и на рабочих местах в структурированных кабельных системах (СКС).

Поставляемый товар должен быть новый.

Товар должен иметь надлежащую тару и упаковку, позволяющую сохранить все его качества во время транспортировки и хранения

Наличие гарантийных обязательств 1 год с даты поставки

	6
	Технические характеристики
	Категория/Класс: 5e (Cat. 5e) / Класс D в соответствии с международными стандартами TIA/EIA-568-C.2 и ISO/IEC 11801, ГОСТ Р 54429 и EN 50173

Тип кабеля: неэкранированный (UTP - Unshielded Twisted Pair).   

Конструкция проводников: 4 витые пары (8 жил). 

Материал проводников: 100% медь (Solid Copper или Bare Copper).   Запрещается омедненный алюминий (CCA - Copper Clad Aluminium).
Толщина проводников: 0,48мм (24 AWG – solid для кабеля) (7х0,16 – для stranded).

Материал оболочки: PVC Поливинилхлорид LSZH полное отсутствие токсичных галогенных газов и низкое выделение дыма в процессе горения.

Коннекторы: Оконечены с двух сторон коннекторами RJ-45 8P8C по стандарту T568B. Со специальными выступами, облегчающими процесс коммутации, а

также защищающими язычок коннектора от повреждений

	7
	Аналоги
	Требуемые производители: Nikomax, SNR. При отсутствии патч-кордов длинной 0,2м возможна замена на 0,25м или 0,3м. Патч-корды длиной 0,75м обязательны, замена не возможна

	8
	Условия поставки
	Доставка товара осуществляется за счёт и силами Продавца (Поставщика). Весь товар поставляется одной партией.


СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п

	                                   Наименование

	Количество, шт

	1
	Органайзер горизонтальный 19" 1U, 5 колец, металлический, цвет серый или черный,

Размер колец (ГхВ): 72 х 39 мм (± 0,5 мм), в комплекте с крепежом.
	40



	2
	Кабельный органайзер-кольцо одинарный 14х65х45 мм (серый или черный) металлический для укладки кабеля, металлический, цвет черный, 14х65х45 мм, с крепежом.
	120

	3
	Патч-корды UTP 5e (Cat. 5e) / Класс D, 24 AWG (7х0,16), 4x2x0,48 , RJ-45, серый, чистая медь,  ПВХ(PVC) LSZH, 0,2м.
	180

	4
	Патч-корды UTP 5e (Cat. 5e) / Класс D, 24 AWG (7х0,16), 4x2x0,48 , RJ-45, серый, чистая медь,  ПВХ(PVC) LSZH, 0,5м.
	300

	5
	Патч-корды UTP 5e (Cat. 5e) / Класс D, 24 AWG (7х0,16), 4x2x0,48 , RJ-45, серый, чистая медь,  ПВХ(PVC) LSZH, 0,75м.
	500

	6
	Патч-корды UTP 5e (Cat. 5e) / Класс D, 24 AWG (7х0,16), 4x2x0,48 , RJ-45, серый, чистая медь,  ПВХ(PVC) LSZH, 1м.
	400

	7
	Патч-корды UTP 5e (Cat. 5e) / Класс D, 24 AWG (7х0,16), 4x2x0,48 , RJ-45, серый, чистая медь,  ПВХ(PVC) LSZH, 1,5м.
	400

	    8
	Патч-корды UTP 5e (Cat. 5e) / Класс D, 24 AWG (7х0,16), 4x2x0,48 , RJ-45, серый, чистая медь,  ПВХ(PVC) LSZH, 2м.
	250



	9
	Патч-корды UTP 5e (Cat. 5e) / Класс D, 24 AWG (7х0,16), 4x2x0,48 , RJ-45, серый, чистая медь,  ПВХ(PVC) LSZH, 3м.
	100

	10
	Кабель UTP 4x2x0,52 24 AWG, (Cat. 5e) / Класс D,  solid витая пара , чистая медь, серый, ПВХ(PVC) LSZH, 305 м в бухте. 
	3 бухты

	11
	Этикетка для кабеля и провода белая, 80мм*40мм, 500шт/рулон, вт40 (Sofmix).
	2 рулона

	12
	Коннектор NIKOMAX RJ45/8P8C, NMC-RJ88RZ50UD1-100 (100 шт. в одной упаковке)
	4 уп


